Megfelelőségi nyilatkozat

Gyártó Forgalmazó: Udvari Tibor Pálné egyéni vállalkozó

5100 Jászberény Jászkapitány utca 33

Nyilatkozat tárgya: Közlekedési területen alkalmazott folyóka rácsok és vízóraakna lefedések alapadatai.

Vízelvezető folyókák (csatornák) a forgalmi területek (terek, parkolók, zárt kertek, udvarok területein, stb.) víztelenítését szolgálják.

A folyóka lefedések anyaga melegen hengerelt szög- és lapos acél minősége S235JR  MSZ EN 10025 szerint, amelyből MSZ EN 124: 1999 A15; B125; C250 teherbírási fokozatú folyóka fedlapok készülnek hegesztéssel MSZ EN 25817 „C” fokozat szerint.

Méretek: Gyártmánytervek szerint

Kivitel horganyzott, vagy 1 réteg alapozó festéssel ellátott

Vízóraakna fedlap NH jelű lencsemintás lemez (a felület csúszásgátolt) melegen hengerelt köracél és acéllemez minősége S235JR MSZ EN 10025 felhasználásával, hegesztéssel készül MSZ EN 25817 „C” fokozat szerint

Méretek: gyártmánytervek szerint

Kivitel: horganyzott vagy 1 réteg alapozó festéssel ellátott

A teherbírási osztály MSZ EN 124: 1999 szerinti A15

A vízelveztő folyókák és a vízóraakna lefedések osztályait (pl: A15) a beépítési helynek megfelelően kell alkalmazni, megfelelő osztály kiválasztása az alkalmazó/tervező feladata.

Gyártóművi nyilatkozat: A Gyártó kijelenti, hogy a fenti alapadatokat az ÉME A-902011engedély alapján adta meg azok valódiságáért felellőséget vállal.

A megfelelőségi nyilatkozat érvényessége 1 év

Kelt: Jászberény 2017-01-02

Udvari Tibor Pálné

Cégvezető