Épületgépészeti Szaknagykereskedés

1106 Budapest, Maglódi út 14/b. Tel./Fax: 260-04-70, 260-14-05 Fax: 431-73-88
Web: [www.merkapt.hu](http://www.merkapt.hu) E-mail: info@merkapt.hu

EK SZÁLLÍTÓI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Azonosító: GPS2013/1

A gyártó vagy a gyártó Közösség területén letelepedett meghatalmazottjának neve és címe:

Merkapt Zrt 1106 Budapest Maglódi út 14/b Adószám:HU23749108 Tel: (1) 260 4187

A termék leírása (típus, azonosító, rendeltetés...):

Luflo Drillot hegesztőpálca

Luflo Galvan Protector forrasztó paszta

Horganyzott acél vezetékek forrasztásos kötéséhez.

Rendelkezések, amelyeknek a termék eleget tesz:

Európai Közösségek Tanácsának 89/106/EGK Irányelve, és az azt módosító 93/68/EGK Irányelv, úgynevezett Építési Termék Irányelv (CPD)

Különleges használati feltételek:

A gyártó a terméket kizárólag a Luflo keményforrasztásos kötésmóddal való felhasználásra javasolja a horganyréteg LUFLO munkamódszerrel történő megvédése mellett.

Kijelölt szervezet megnevezése, amelynek tanúsítványa alapján a nyilatkozat kiadásra került:

DVGW Cert GmbH, Josef-Wirmer-Strase 1-3, 53123 Bonn, Németország

Műszaki specifikáció, amelynek a termék vizsgálattal igazoltan megfelel:

DIN EN 1044-CP304 DIN EN 1045-FH20 (F-SH2)

A nyilatkozat érvényességi ideje:

2015.06.01

Forgalmazó, felhatalmazott képviselője:

Kiadva, 2013. június 01

ySíISfc\* 8»Ut8 a

\* '¡íl/i'M tpölatgépészelt fcetaststíés

'••'■'•Ál Sií lifíll \*r 1 Íiurt'inettíl fuísnlArti Itt 1 &lti

müi¥íh'sii üii.

