2011.4.4	HU		      Az Európai Unió Hivatalos Lapja

III. Melléklet

szerinti

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

- A terméktípus egyedi azonosító kódja:

LUFLO LM…   osztóblokk

- A termék azonosítására szolgáló sorozatszám::

LM02 – LUFLO 2 körös osztóblokk

LM03 – LUFLO 3 körös osztóblokk

LM04 – LUFLO 4 körös osztóblokk

LM05 – LUFLO 2 körös osztóblokk

- Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:

A LUFLO osztóblokk a DN25 méretű osztott körök kazánbekötésének tartozéka. A szabályos kiosztással az épületek fűtési körei válogathatóak szét. A termék egy olyan kompakt nyomástartó berendezés, amit a DIN szabványrendszer alapján gyártott 1” elzáró, szabályozó végzáró elemekkel kell lezárni vagy tagosítani. A LUFLO osztóblokkot felhasználási területük szerint olyan épületek fűtési rendszereihez ajánljuk ahol az energia az időtakarékosság és az esztétika valamint az áttekinthetőség fontos szempont.

- A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye , valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

Merkapt Zrt.

HU-1106, Budapest,

Maglódi út 14/b

- Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12.cikk (2) bekezdésben meghatározott feladatok tartoznak:

- Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:

Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU Rendelete

V. Melléklet 1.1 , 1+rendszer szerint

- Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén a bejelentett szerv neve:

TÜV az alkalmazott megfelelőség értékelési eljárás, 9/2001. (IV.5) GM rendelet A modul PED 27/93EC gyártó minőségügyi rendszerét felügyelő bejelentett szervezet neve és címe, MSZ EN ISO9001:2001

- Olyan építési termékre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki (a műszaki értékelést végző szerv neve):

Nem érinti

- A nyilatkozat szerinti teljesítmény :

Max. üzemi nyomás: 10 bar

Max. üzemi hőmérséklete: 110C’

Teljesítmény:

LM02:   40 kW

LM03:   60 kW

LM04:   80 kW

LM05:  110 kW

- Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a  9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítmény nyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

Forgalmazó: 	Merkapt Zrt

1106 Budapest

Maglódi út 14/b

Budapest 2013-07-01

Gila Sándor

termékfelelős